|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** | **预算单价（万元）** | **预算总金额（万元）** |
| 7 | 光学相干断层扫描仪 | 1 | 30 | 30 |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：** 1、用于在检测青光眼和[视网膜病](https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%86%E7%BD%91%E8%86%9C%E7%97%85/6078275?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E5%AD%A6%E7%9B%B8%E5%B9%B2%E6%96%AD%E5%B1%82%E6%89%AB%E6%8F%8F%E4%BB%AA/_blank)时进行客观定量测量和定性临床分析。 |
| **交货时间：**合同签订后30日内。 |
| **售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）**1.整机2年质保。2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。4.设备软件终身免费维修维护。5.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |

广东医科大学附属医院雷州医院医疗设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：五官科