## Sheet1
广东医科大学附属医院雷州医院
各类耗材用户需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须在政府采购平台（集采价、联盟价等）有备案，有交易系统产品编码； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。
序号 | 申请科室 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 医保码 | 广东省交易平台药交ID | 耗材名称（注册证名称） | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 （注：填5条以上参数） | 最小计量单位 | 规格型号 | 单人份最高限价（元） | 耗材年度估计用量 | 耗材年预算（元） | 耗材是否上政府采购平台 | 耗材收费 | 备注
1 | [5 empty] | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 |  | 1. 美容效果好：只有一个2.5公分的小切口，术后疤痕不明显，更符合患者对美观的需求。2.疼痛减轻：切口少且小，术后疼痛相对较轻，患者恢复过程中的舒适度较高。如果没有缝合好，也可能出现疼痛。3.感染风险低：单个切口减少了切口数量，从而降低了感染的潜在风险。同时脐部更容易感染。4.恢复更快：较小的创伤有助于患者更快晚期下床活动。5.减少手术时间：改善患者临床效果，减少麻药用量。 | 套 | 各规格型号
2 | [5 empty] | 一次性使用切口牵开保护器 |  | 1.保护切口:避免器械进出对切口的摩擦:避免误操作，医生可专注于手术；2.提供视野:圆形可提供的视野面积最大，同时可避免术中渗血的干扰；3.操作方便:可以使用弯曲度大的器具，可以将脏器拉出体外操作；4.防止交叉感染:防止切口感染，防止种瘤种植移； 5.创伤小:减小辅助切口长度，对伤口提供均匀弧形张力，损伤程度小，无压迫淤血 | 个 | 各规格型号
3 | [5 empty] | 气管切管接头 |  | 1.病人界面连接管具有专利技术的透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。2.病人界面为原厂耗材，提供注册检验时与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。3.输送流量范围：10-60L/min。4.带有痰护罩，防止痰液喷出污染。5.使用天数：14天 | 个 | 各规格型号
4 | [5 empty] | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）测定试剂盒（比值法） |  | 1.参考范围：成人G-6-PD/6-PGD：1.00-2.30（0.95~1.05为可疑，建议复查） 2.新生儿（静脉血/脐带血）G-6-PD/6-PGD：1.10-2.50（1.05~1.15为可疑，建议复查） 3.线性范围：G-6-PD活性范围（5～132）U/L;6PGD活性范围（5-116）U/L内 4.相关系数r均应≥0.990 5.线性偏差均应≤15% | ml | 各规格型号
5 | [5 empty] | 微量总蛋白（MTP）测定试剂盒 (邻苯三酚红钼法) |  | 1.新鲜尿液：10-140mg/L 2.脑脊液：＜430.0mg/L 3.线性范围：（0-2000）mg/L 4.相关系数r≥0.990 5.线性偏差≤15% | 人份 | 各规格型号
6 | [5 empty] | 一次性肺功能仪用过滤嘴 |  | 1.适用于德国格Nlaste+Screen肺功能仪。2、材料采用医用级高抗冲聚苯乙烯产品无毒无臭可降解。3、过滤膜采用具有疏水性孔径为0.22微米熔喷N66材料。4、外壳光洁无明显机械杂质、异物、气泡。5、在空气流量为50ml/min下，测定一分钟内对空气中0.5微米以上的微粒滤除率不小于90％；在30L/mol的条件下，对空气的压降小于0.3Kpa压力。6、潮气量为250ml条件下，水分损失不高于15ml/L。 | 个 | 各规格型号
7 | [5 empty] | 呼吸吸氧面罩及管路配件系统 |  | 连接无创辅助呼吸机，达到改善慢性阻塞性肺疾病患者呼吸衰竭、改善心衰患者肺水肿情况、改善呼吸衰竭二氧化碳潴留、呼吸睡眠暂停综合征、改善低氧血症患者的氧合情况等。 | 套 | 各规格型号
8 | [5 empty] | 一次性使用手术单 |  | 1胸腔闭试引流置管术铺巾使用2.床边支气管镜检查及治疗铺巾使用3.支气管镜检查及治疗铺巾使用4.气管内插管铺巾使用5.气管切开患者换药铺巾使用。 | 条 | 各规格型号
9 | [5 empty] | 一次性使用细胞刷 |  | 1.一体化刷头设计，刷毛无脱落可能2、刷毛展开角度大，取样充分3、球形头端光滑牢固，刷毛软硬适4、具有良好的抗折5、直型刷头更易进入呼吸道、消化道深部； | 条 | 各规格型号
10 | [5 empty] | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 |  | 1.用于人ABO血型的反定型检测，检测被检者血清中有无相应的抗A或抗B抗体，结合正定型结果判定ABO血型；2.产品组成： A1型、B型、O型红细胞；3.保存于2-8℃，有效期90天；4.样本要求：被检者血清或血浆；5.A1型红细胞与抗A血型定型试剂反应，凝集强度≥3+；B型红细胞与抗B血型定型试剂反应，凝集强度≥3+。 | 盒 | 各规格型号
11 | [5 empty] | 抗体筛选红细胞试剂盒 |  | 1.用于血型不规则抗体的筛查，检测受血者血浆中有无除抗A抗B以为的血型抗体；2. 由至少3个单独O型供者红细胞组成且应排除Ax亚型；3. 抗原表达应包括C，c、D、E、e、M、N、S、s、P1，Lea、Leb、Fya、Fyb、Jka、Jkb；4.有效期需≥3个；5.外观无溶血（≤5%）。 | 盒 | 各规格型号
12 | [5 empty] | 颅颌面修补系统 |  | 1、灵活便捷；高搭片；减少钛固定系统使用，操作简便快捷，缩短手术时间:磨骨搭片:美学效果好:小儿颅骨专用搭片，防止骨窗增大而导致塌陷。 2.低切迹覆盖,尽量保留自体骨，灵活应对各种不规则修复。 3.定制周期:定制周期大概≤3-5天 4.响应速度:与临床可以直接沟通产品设计修改。 5.孔径:具有最大孔径,便于积液引流。 6.连接固定:具有专利搭片设计,使用便捷。 | 块 | 各规格型号
13 | [5 empty] | 聚醚醚酮颅颌面固定板 |  | 1.为长期骨移植材料，，具有良好的机械性能、稳定的化学性能和理想的生物相容性。 2.固定效果和安全性好，且有最接近自体骨的弹性模量。 3.不导电、不导热,能避免由于温差导致的不适感，减少对颅脑的刺激。 4.射线可透过，不会对CT,MRI检查造成干扰。 5.无菌包装 便于操作,弧形设计更易贴合。 6.型号丰富，能够满足不同的固定位置:有直型两孔连接片、直型四孔连接片、雪花型六孔连接片。 | 片 | 各规格型号
14 | [5 empty] | 颅颌面内固定钛钉 |  | 1.材料精密加工而成 2.针对颅骨坚硬的特点，螺钉经特殊设计,具备极佳的螺钉固位力出众的轴向导引。 3.钉头锋利,更易钻入，节省手术时间 4.低切迹设计，钉帽和头皮无摩擦，使被触及性降至最低，降低疼痛感，并符合病人美容需求。 5.搭配(颅颌面修补系统 )、(聚醚醚酮颅颌面固定板)使用,提供修复关颅整体解决方案。 | 粒 | 各规格型号
15 | [5 empty] | 一次性多功能手术解剖器（消融电极） |  | 1、产品长度全长为:≥195/215/235/mm，手柄长度为≥90mm，(工作长度是全长减去手柄长度)；镊尖有0.2/0.5/0.9/mm，镊尖长度6/9mm。 2、组成:镊片为合金材料、镊尖经非电镀涂层处理具有防粘效果，并带滴水孔、带可控滴水球囊、基座、滴水管、精密流量控制阀、有定位稍。 3、可控滴水球囊(镊尖闭合情况下滴水，避免持续滴水)，精密流量控制阀(控制要求档位有50滴/80滴/150滴/200滴/分钟)。 4、精准定位稍，每次钳夹操作都能准确复位，防止镊尖交错。 5、一次性使用，有效避免交叉感染风险;可以和主流主机配套使用。 | 把 | 各规格型号
16 | [5 empty] | 封闭式负压护创材料 |  | 1、为泡沫海绵PU材料；2、通过工艺提升，增强材料断裂伸长率和拉伸强度，减少因牵拉产生碎屑脱落的可能，降低临床风险；3、吸盘式负压引流，吸盘有可冲洗功能，专设一体化冲洗管路，加快创面愈合，减少医护人员工作量，缩短住院周期；4、更多适应不同的治疗需要，包括急性伤口，创伤性伤口，亚急性和裂开伤口；5、部分皮层烧伤等创面应用。 | 个 | 各规格型号
17 | [5 empty] | 一次性使用旋转型活体取样钳 |  | (1)钳头可以360°旋转。(2)适配国内外主流内窥镜。(3)钳头能通过2.8mm内镜钳道。(4)内轴旋转，带涂层，避免刮伤镜子。(5)钳头有多种形状；鳄口、平口、带针，多种规格多种长度，满足临床多种需求。（6）有效工作长度≥1800mm。 | 支 | 各规格型号
18 | [5 empty] | 眼科手术刀 |  | 1、锋利度极佳，穿刺时眼球无变形。2、切口成平缓的直线、规则整齐。3、可提高切口自闭性，有效减少术源性散光，加快切口愈合。4、双斜面刀刃，术中术后并发症少。5、物理涂层，防止显微镜下眩光/反光。 | 把 | 各规格型号
19 | [5 empty] | 输卵管导管插入术器械 |  | 1.用于输卵管近端的选择性导管插入，输卵管造影； 2.套装内配备输卵管插入术所需的各种配件; 3.独特设计：针对输卵管的解剖特点及其适应症而设计; 4.高效易用：经由导引导管推进，微导管能更顺畅地进入输卵管; 5.微导管与扭控导管同轴推进可顺利进入输卵管内. | 套 | 各规格型号
20 | [5 empty] | 栓塞弹簧圈 |  | （1） 镍铬铁合金（2）强径向支撑力，与不锈钢类似（3）适用于高流量血管应用（4）可为铂金栓子植入建立框架（5）适用于动静脉血管栓塞术 | 包 | 各规格型号
21 | [5 empty] | 导丝 |  | （1）20cm超长柔软段，不改变导管的预塑形（2）远端6cm仅为安全丝，超软头防止造成血管损伤（3）柔软的导丝远端容易通过迂曲狭窄的管腔（4）较粗的芯丝可以提供良好的支撑（5）可用于入路导丝，或推送弹簧圈 | 根 | 各规格型号
22 | [5 empty] | 微穿刺血管鞘 |  | （1）21 G穿刺针:7cm0（2）.018英寸导丝:40cm（3）同轴交换导管:10cm（4））外导管:4F/5F，0.038 英寸导丝（5））内导管:2.9F，0.018 英寸导丝（6））内外导管平滑过渡 | 套 | 各规格型号