广东医科大学附属医院雷州医院

医教研设备（5万元以下）及配套专机专用耗材用户需求

| 申请设备名称 | (项目四)胰岛素泵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备预算单价 |  | 申请设备数量 | 3 | 单位 | 台 | 预算总金额 |  |  |
| - 科室申请理由： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、参数、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.设备功能要求及设备参数： - 进口电机； - 胰岛素输注精度<±5%； - 基础率分段≥24个时段； - 防水； - 有方波和双波输注模式； - 有测血糖提示； - 有装药自动定位读数功能； - 屏幕显示基础曲线、胰岛素余量、电量余量； - 有预设餐前量； - 有日总量、基础率、大剂量回顾； - 无药量报警； - 有测血糖提示； - 有效期≥5年； - 适用于2岁以上糖尿病患者。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置（清单）： 序号; 名称; 数量. 1; 胰岛素泵; 3. 2; 腰带式皮套; 3. 3; 腰挂式卡扣套; 3. 4; 硅胶套; 3. 5; 布挂袋; 3. 6; 沐浴袋; 3. 7; 电池盖; 6. 8; CR2电池; 6. 9; 电池盖钥匙; 6. 10; 胰岛素泵使用手册; 3. 11; 无线适配器; 3. 12; 装箱单; 3. 13; 保修证; 3. 14; 合格证; 3. 16; 干燥剂; 3. |
| - 3.售后服务要求: - (1)保修期：四年，提供货物终身维修服务。 - (2)信息化：医疗设备支持并实现与医院信息化系统对接的数据接口；数据采集端口终身免费开放，设所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 - (3)报修2小时内厂家工程师响应，24小时到场，48小时内无法维修好须提供备用机。 - (4)耗材供货期不少于5年及供货价不高于遴选价。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID（尚在办理过程中，不能报名）。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3.不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。