| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电子支气管镜 | 1 | 15 | 15 |
| 主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： - 1、具备高清成像能力，能够提供清晰的气道图像，帮助麻醉科医生精准地进行气管插管、双腔支气管导管定位等操作，适用于多种手术麻醉场景。同时，设备应具备良好的操作灵活性和耐用性，易于清洁和消毒，以确保在频繁使用中的稳定性和安全性。 |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后30日内。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求） 1.整机2年质保。 2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。 3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。 4.设备软件终身免费维修维护。 5.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |  |  |  |  |

广东医科大学附属医院雷州医院医疗设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：麻醉科