| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 亚低温治疗仪 | 1 | 15 | 15 |
| 主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： - 1、能够通过物理降温方法将新生儿体温降低至33.5-34.5℃的亚低温状态，有效减轻脑水肿、降低颅内压、减少脑组织损伤，适用于新生儿缺氧缺血性脑病等疾病的治疗。 |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后30日内。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求） 1.整机2年质保。 2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。 3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。 4.设备软件终身免费维修维护。 5.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |  |  |  |  |

广东医科大学附属医院雷州医院医疗设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：新生儿科