|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** | **预算单价（万元）** | **预算总金额（万元）** |
| 1 | 电生理治疗仪 | 1 | 40 | 40 |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：** 1、具备膀胱稳定性和容量评估功能，通过尿流率测定、压力-流量测定等技术，精准诊断下尿路功能障碍；同时具备治疗功能，如盆底肌电刺激、生物反馈训练等，可有效改善尿失禁、尿潴留等症状，配合个性化的治疗方案，提升患者生活质量。设备应支持多参数监测和数据储存，方便医生制定和调整治疗方案。 |
| **交货时间：**合同签订后30日内。 |
| **售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）**1.整机2年质保。2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。4.设备软件终身免费维修维护。5.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |

广东医科大学附属医院雷州医院医疗设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：泌尿外科